Паспорт аналитический

| Наименование: | NAD⁺ |
| --- | --- |
| Молекулярная формула: | C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂ |
| Моноизотопная молярная масса: | 663.43 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 98.81 % |
| Количество: | 232 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | Na⁺ |
| Номер партии: | 26018 |

Колонка RESTEK ULTRA 150mm*3.0mm, C-18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 0-6% B за 14 минут. Подвижные фазы: A – 50mM NaClO4 + 10mM H3PO4 в воде; B – 10 mM H3PO4 в 50% ацетонитриле. Скорость потока 0,75 мл/мин. Температура 20⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 664.168 m/z [M+H+].