Паспорт пептида

| Структурная формула: | GHK-Cu |
| --- | --- |
| Молекулярная формула: | C₁₄H₂₂Cu N₆O₄ |
| Моноизотопная молярная масса: | 401.91 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 99,9 % |
| Количество: | 201,44 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | ацетат |
| Номер партии: | 26019 |

Колонка RESTEK ULTRA 150mm*3.0mm, C-18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 0-6% B за 14 минут. Подвижные фазы: A – 50mM NaClO4 + 10mM H3PO4 в воде; B – 10 mM H3PO4 в 50% ацетонитриле. Скорость потока 0,75 мл/мин. Температура 20⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 403.101 m/z [M+H+].