Паспорт пептида

| Название: | Retatrutide |
| --- | --- |
| Расчетная мол.масса: | 4728.47 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 98.11 % |
| Количество: | 4,12 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | Ацетат |
| Номер партии | 26007 |

Колонка Nucifera 250mm*4.6mm, C18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-90 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ в ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 4729.007 m/z [M+H+].