Паспорт пептида

| Наименование: | Melanotan-2 |
| --- | --- |
| Последовательность: | Ac-Nle-c[Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys]-NH₂ |
| Расчетная мол.масса: | 1024.2 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 99.73 % |
| Количество: | 2,38 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | ацетат |
| Номер партии: | 26004 |

Колонка Phenomenex Luna 250mm*4.6mm, C-18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-60 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 1024.668 m/z [M+H+].