Паспорт пептида

| Наименование: | PT-141 |
| --- | --- |
| Расчетная мол.масса (средняя): | 1024,5 |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 98,33% |
| Количество: | 4,66 г |
| Форма: | Лиофилизат |
| Контр-ион: | Ацетат |
| Номер партии: | 26013 |

Колонка Nucifera 250mm*4.6mm, C18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-90 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ в ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

MALDI-TOF, рефлекторный режим положительных ионов, матрица DHB, искомый пик на спектре имеет массу 1025,5 (M+H)+.