Паспорт пептида

| Наименование: | BPC-157 |
| --- | --- |
| Последовательность: | GEPPPGKPADDAGLV |
| Расчетная мол.масса: | 1418.69 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 98.82 % |
| Количество: | 3,6 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | Ацетат |
| Номер партии: | 26012 |

Колонка Nucifera 250mm*4.6mm, C18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-60 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ в ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 1419.75 m/z [M+H+].