Паспорт пептида

| Наименование: | Mots-C |
| --- | --- |
| Последовательность: | MRWQEMGYIFYPRKLR |
| Расчетная мол.масса: | 2173.0 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 99.63 % |
| Количество: | 8.12 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | ацетат |
| Номер партии: | 26015 |

Колонка Phenomenex Luna 150mm*4.6mm, C-8, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-60 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 2174.521 m/z [M+H+].