Паспорт пептида

| Название: | Retatrutide |
| --- | --- |
| Последовательность: | His–Aib–Gln–Gly–Thr–Phe–Thr–Ser–Asp–Tyr–Ser–Ile–α Me Leu–Leu–Asp–Lys(γ Glu–AEEA–C20 lipid)–Ala–Gln–Aib–Ala–Phe–Ile–Glu–Tyr–Leu–Leu–Glu–Gly–Gly–Pro–Ser–Ser–Gly–Ala–Pro–Pro–Pro–Ser–NH₂ |
| Расчетная мол.масса: | 4728.47 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 98.82 % |
| Количество: | 5,2 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | ацетат |
| Номер партии: | Р161 [26033, 26034,26036, 26037] |

Результаты анализа

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 4728.639 m/z [M+H+].

Колонка Nucifera C18A 250mm*4.6mm, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-60 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.