Паспорт пептида

| Наименование: | Oxytocin |
| --- | --- |
| Последовательность: | CYIQNCPLG |
| Расчетная мол.масса: | 1008.19 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 99.83 % |
| Количество: | 2,43 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | ацетат |
| Номер партии: | 26003 |

Колонка Phenomenex Luna 250mm*4.6mm, C-18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-60 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 1007.56 m/z [M+H+], на масс-спектре преобладает пик с массой 1029,54 m/z [M+Na+] (натриевая форма), а так же присутствует пик с массой 1046,66 m/z [M+K+].