Паспорт пептида

| Наименование: | SS-31 |
| --- | --- |
| Последовательность: | D-Arg-dimethylTyr-Lys-Phe-NH₂ |
| Расчетная мол.масса: | 639.8 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 99.64 % |
| Количество: | 1,77 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | ацетат |
| Номер партии: | 26028 (Р188) |

Результаты анализа

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 640.366 m/z [M+H+].

Колонка Nucifera C18A 250mm*4.6mm, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-60 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.