Паспорт пептида

| Наименование: | Semax |
| --- | --- |
| Последовательность: | MHFPGP |
| Расчетная мол.масса: | 684.29 г/моль |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 98.21 % |
| Количество: | 2,8 г |
| Форма: | лиофилизат |
| Контр-ион: | ацетат |
| Номер партии: | 26005 |

Колонка Phenomenex Luna 250mm*4.6mm, C-18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-60 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

MALDI-TOF спектр; молекулярный ион имеет массу 685.44 m/z [M+H+].